## Instrucciones de Uso
Estimación de los Medios Humanos mínimos en los servicios de Radiofísica y Protección Radiológica
Grupo de Trabajo de la SEFM - 2026
Introducción
Esta hoja de cálculo ha sido desarrollada por el grupo de trabajo de la SEFM "Medios humanos mínimos en los Servicios de Radiofísica".
Está basada en un algoritmo de cálculo descrito en el documento:
"Recomendaciones sobre medios humanos en radiofísica hospitalaria".
Rev Fis Med 2026; 27(1):65-80. |  | https://doi.org/10.37004/sefm/2026.27.1.003
Se recomienda leer el documento en el que se basa para usar de forma satisfactoria esta herramienta de cálculo.
Instrucciones generales de uso
El usuario SOLO ha de completar las casillas con fondo amarillo de la pestaña "Introducción de datos". La columna D para introducir los datos y la columna H para añadir comentarios. Hay ítems con las casillas en color blanco que no son editables, según lo introducido en otras casillas relacionadas se asignará automáticamente un valor para dichos ítems. El factor de productividad estima el porcentaje de horas efectivas respecto al total de horas trabajadas, teniendo en cuenta necesidades personales durante la jornada laboral, como pausas fisiológicas, desconexión emocional, conciliación familiar, gestión de imprevistos cotidianos, actividades formativas, así como el absentismo laboral que no es cubierto habitualmente en nuestro colectivo. El factor de Coordinación y Gestión engloba tareas como la coordinación con radioterapia, asesoramiento técnico, la organización laboral, reuniones específicas de Radiofísica o sustituciones por vacaciones.
En la pestaña "Comentarios ítems" vienen explicados cada uno de los puntos a rellenar por el usuario.
En "Tablas-Tiempos" se pueden ver los valores asignados a cada ítem.
La pestaña "Resumen de Datos" recoge un resumen de los datos introducidos por el usuario que se puede adjuntar al informe final generado.
En la pestaña "RESULTADOS" se encuentran el número de Especialistas en Radiofísica, Técnicos Superiores y Administrativos que arroja el algoritmo de cálculo. Estos resultados se encuentran separados por áreas.
La hoja de cálculo se encuentra protegida para evitar modificaciones accidentales en el algoritmo de cálculo.
Versión: | 01 de junio de 2026

## Introducción de Datos
| Nombre del centro | Hospital
| Jornada laboral anual de un trabajador (h) | 1550
| Factor de Productividad (%) | 80 | % | Se recomienda un Factor de Productividad del 80%
| Factor de Coordinación y Gestión (%) | 10 | % | Se recomienda un Factor de Coordinación y Gestión del 10%
Área de RX (Radiología)
Control de calidad de los equipos (pruebas de constancia) |  |  | Tiempo anual en horas dedicado a esta tarea
Ítem | Tipo de Equipo | Número de equipos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RX1 | Mamógrafo
RX2 | Mamógrafo 3D (Tomosíntesis)
RX3 | CT
RX4 | CT Espectral
RX5 | Arco Quirúrgico en C
RX6 | Arco Quirúrgico Intervencionismo
RX7 | Telemando
RX8 | Convencional
RX9 | Portátil
RX10 | Dental Intraoral
RX11 | Dental Panorámico
RX12 | Dental CBCT
RX13 | Equipo de Litotricia-Endourología
RX14 | Osteodensitómetro
RX15 | Mesa prono Mamografía
RX16 | Número total de equipos introducidos
RX17 | Número total de equipos fuera del hospital
RX18 | Monitores
Aceptación de equipos y establecimiento del estado de referencia |  |  | Tiempo anual en horas dedicado a esta tarea
Ítem | Tipo de Equipo | Número de equipos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RX19 | Mamógrafo
RX20 | Mamógrafo 3D (Tomosíntesis)
RX21 | CT
RX22 | CT Espectral
RX23 | Arco Quirúrgico en C
RX24 | Arco Quirúrgico Intervencionismo
RX25 | Telemando
RX26 | Convencional
RX27 | Portátil
RX28 | Dental Intraoral
RX29 | Dental Panorámico
RX30 | Dental CBCT
RX31 | Monitores
RX32 | Equipo de Litotricia-Endourología
RX33 | Osteodensitómetro
RX34 | Mesa prono Mamografía
Gestión y PR asociada a RX |  |  | Tiempo anual en horas dedicado a esta tarea
Ítem | Tarea |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RX35 | ¿Dispone de Software de Gestión de Dosis? | NO
RX36 | ¿Participa en la Gestión de las averías de los equipos de RX? | NO
RX37 | Estimación del % de equipos que sufren averías (%)
RX38 | ¿Participa en la Comisión de Garantía de Calidad en RX? | NO
RX39 | ¿Cuantas Altas de equipos nuevos realiza al año?
RX40 | ¿Cuantas Bajas de equipos realiza al año?
RX41 | ¿Cuantas estimaciones de dosis a paciente realiza al año?
RX42 | Tiempo asociado a tareas propias del Servicio/Unidad
Resumen de resultados para el área de RX
|  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Tiempo anual en horas
Número de profesionales
Con factor de Productividad, Coordinación y Gestión
Área de Radioterapia
Planificación de tratamientos en radioterapia externa |  |  | Tiempo por tratamiento en horas
Ítem | Tipo de técnica | Nº anual de tratamientos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT1 | Ortvoltaje
RT2 | 3D
RT3 | IMRT/VMAT
RT4 | SBRT/SRS / planes 4D
RT5 | TBI
RT6 | TSI
RT7 | Molde personalizado electrones
RT8 | Elaboración de otros accesorios
| Nº total de planificaciones de RT externa | 0
Simulación |  |  | Tiempo anual fijo en horas
Ítem
RT9 | Asesoramiento para establecer protocolos de simulación
Verificación y tratamiento en radioterapia externa |  |  | Tiempo por tratamiento en horas
Ítem | Tipo de tarea | Nº anual a la que aplica | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT10 | Asesoramiento en el posicionamiento diario y otros aspectos técnicos en las unidades
RT11 | Dosimetría in-vivo
RT12 | Adaptación off-line del tratamiento
Control de calidad en radioterapia externa |  |  | Tiempo por equipo en horas
Ítem | Tipo de equipo | Número de equipos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT13 | Acelerador monoenergético (se asume sistema de IGRT)
RT14 | Acelerador multienergético (se asume sistema de IGRT)
RT15 | Número total de energías de todos los aceleradores multienergéticos
RT16 | Otras unidades de tratamiento: Cyberknife
RT17 | Otras unidades de tratamiento: Gammaknife
RT18 | Sistema de SGRT
RT19 | TC Simulación
RT20 | Equipo Ortovoltaje
RT21 | TPS
RT22 | Equipamiento de medida
RT23 | Gestión de la red de registro y verificación
Planificación de tratamientos en braquiterapia |  |  | Tiempo por tratamiento en horas
Ítem | Tipo de técnica | Nº anual de tratamientos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT24 | Cálculo manual o 2D
RT25 | 3D y on-line
RT26 | Próstata con semillas
RT27 | Oftálmica
Tratamiento en braquiterapia |  |  | Tiempo por tratamiento en horas
Ítem | Tipo de tarea | Nº anual a la que aplica | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT28 | Asesoramiento durante el tratamiento
Control de calidad en braquiterapia |  |  | Tiempo por equipo en horas
Ítem | Tipo de equipo | Número de equipos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT29 | Equipo de LDR
RT30 | Equipo de PDR o HDR
RT31 | Equipo de braquiterapia electrónica
RT32 | Fuentes
RT33 | Aplicadores
RT34 | TPS
RT35 | Equipamiento de medida
RT36 | Gestión de la red de registro y verificación
Tratamiento en intraoperatoria |  |  | Tiempo por tratamiento en horas
Ítem | Tipo de tarea | Nº anual de tratamientos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT37 | Planificación y administración
Control de calidad en intraoperatoria |  |  | Tiempo por equipo en horas
Ítem | Tipo de equipo | Número de equipos | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT38 | Equipo
RT39 | Aplicadores
Registro de intervenciones en equipos y fuentes |  |  | Tiempo por intervención en horas
Ítem | Tipo de equipo | Nº anual de intervenciones | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT40 | Cualquier tipo de equipo de terapia, simulación, de medida, fuentes, red o TPS
Garantía de calidad |  |  | Tiempo anual fijo en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT41 | Garantía de Calidad
Implantación de nuevos equipamientos y técnicas |  |  | Tiempo anual fijo en horas
Ítem |  | % | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
RT42 | Porcentaje de dedicación a la implantación de nuevas técnicas, tecnologías, etc.
Resumen de resultados para el área de Radioterapia
|  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Tiempo anual en horas
Número de profesionales
Con factor de Productividad, Coordinación y Gestión
Área de Medicina Nuclear
Gammacámara SPECT/CT |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN1 | Nº total de equipos en el hospital
MN2 | Número de radionucleidos para cuantificación
MN3 | Número de protocolos de imagen
MN4 | Número total de incidencias sin servicio técnico/año
MN5 | Número total de ensayos clínicos o acreditaciones/año
PET/CT |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN6 | Nº total de equipos en el hospital
MN7 | Número de radionucleidos para cuantificación
MN8 | Número de protocolos de imagen
MN9 | Número total de incidencias sin servicio técnico/año
MN10 | Número total de ensayos clínicos o acreditaciones/año
Activímetro |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN11 | Nº total de equipos en el hospital
MN12 | Número de radionucleidos nuevos para cuantificación
Contador gamma |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN13 | Nº total de equipos en el hospital
MN14 | Número de radionucleidos nuevos para cuantificación
Sonda de captación tiroidea |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN15 | Nº total de equipos en el hospital
MN16 | Asistencia clínica (cirugía o TNF)
Sonda intraoperatoria |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN17 | Nº total de equipos en el hospital
Minigammacámara |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN18 | Nº total de equipos en el hospital
MN19 | Número de radionucleidos para cuantificación
MN20 | Asistencia clínica (cirugía o TNF)
Equipo preparación dosis PET |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN21 | Nº total de equipos en el hospital
Planificador dosimetría terapia metabólica |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN22 | Nº total de equipos en el hospital
Intervenciones en equipos |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  | Nº anual de intervenciones | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN23 | Intervenciones en PET
MN24 | Intervenciones en SPECT
Aceptaciones de nuevos equipos |  |  | Tiempo anual fijo en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN25 | Aceptaciones
Fuentes encapsuladas de uso en medicina nuclear |  |  | Tiempo anual en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN26 | Nº fuentes encapsuladas
Dosimetría en terapia metabólica |  |  | Tiempo por terapia en horas
Ítem |  | Nº tratamientos (ciclos) | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN27 | [177Lu]Lu-DOTA-TATE
MN28 | [177Lu]Lu-PSMA
MN29 | [131I]I-mIBG
MN30 | Na[131I]I Hipertiroidismo
MN31 | Na[131I]I Cáncer de tiroides
MN32 | [223Ra]Ra-Cl2
MN33 | Microesferas 90Y
MN34 | Otros tratamientos (e.g. radiosinoviortesis)
Estimaciones de dosis a embarazadas |  |  | Tiempo por estimación en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN28 | Nº estimaciones por año
Protección radiológica en medicina nuclear |  |  | Tiempo en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN29 | Normas de P.R. a pacientes de [177Lu]Lu-DOTA-TATE
MN30 | Normas de P.R. a pacientes de [177Lu]Lu-PSMA
MN31 | Normas de P.R. a pacientes de [131I]I-mIBG
MN32 | Normas de P.R. a pacientes de Na[131I]I Hipertiroidismo
MN33 | Normas de P.R. a pacientes de Na[131I]I Cáncer de tiroides
MN34 | Normas de P.R. a pacientes de [223Ra]Ra-Cl2
MN35 | Normas de P.R. a pacientes de Microesferas 90Y o 166Ho
MN36 | Normas de P.R. a pacientes en otros tratamientos
MN37 | Vigilancia radiológica habitaciones terapia metabólica
MN38 | Vigilancia radiológica diagnóstico PET
MN39 | Vigilancia radiológica diagnóstico (resto instalaciones)
MN40 | Gestión residuos radiactivos habitaciones terapia metabólica
MN41 | Gestión residuos radiactivos diagnóstico PET
MN42 | Gestión residuos radiactivos diagnóstico (resto instalaciones)
Implantación de nuevos equipamientos y técnicas |  |  | Tiempo anual fijo en horas
Ítem |  | % | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN43 | Porcentaje de dedicación a implantación de nuevas técnicas, tecnologías, protocolos, etc.
Garantía de calidad |  |  | Tiempo anual fijo en horas
Ítem |  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
MN44 | Comisión garantía de calidad, auditorías, elaboración de informes, tratamiento de no conformidades
Resumen de resultados para el área de Medicina Nuclear
|  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Tiempo anual en horas
Número de profesionales
Con factor de Productividad, Coordinación y Gestión
Área de Protección Radiológica
Detectores y equipos de medida
Ítem |  | Número de detectores | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
PR1 | Detectores de radiación
PR2 | Detectores de contaminación
PR3 | Monitores de radiación ambiental
PR4 | Detectores pies y manos
PR5 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad
Fuentes (no se incluyen las de uso específico en MN)
Ítem |  | Número de detectores | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
PR6 | Número total de fuentes
PR7 | Número de fuentes de alta actividad
PR8 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad
Número de instalaciones dependientes del Servicio de Protección Radiológica
Ítem | Tipo de Instalación | Número de instalaciones | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
PR9 | Instalaciones radiactivas
PR10 | Instalaciones radiactivas con radionúclidos no encapsulados
PR11 | Instalaciones de radiodiagnóstico
PR12 | Instalaciones fuera del hospital
PR13 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad
Datos del personal expuesto a radiaciones y con licencia de instalaciones radiactivas
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
PR14 | Personal clasificado Categoría A
PR15 | Personal clasificado Categoría B
PR16 | Licencias de supervisor activas
PR17 | Licencias de operador activas
PR18 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad
Resumen de Resultados para el área de Protección Radiológica
|  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Tiempo anual en horas
Número de profesionales
Con factor de Productividad, Coordinación y Gestión
Área de Docencia
Formación especializada
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
D1 | Residentes
D2 | Cursos de PR general para residentes
D3 | Cursos de operadores y supervisores de instalaciones radiactivas
D4 | Cursos de operadores y directores de radiodiagnóstico
D5 | Cursos de segundo nivel en Radiodiagnóstico
D6 | Residentes externos
D7 | Residentes de otras especialidades
Formación especializada
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
D8 | Prácticas de ciclos formativos en los que participa
D9 | Prácticas de titulaciones de Ciencias de la Salud en las que participa
Formación especializada
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
D10 | Programas de formación continuada de Radiofísica acreditados anualmente
D11 | Sesiones clínicas anuales de Radiofísica en las que participa/imparte
D12 | Sesiones de formación continuada de técnicos expertos en Protección Radiológica
D13 | Programas de formación continuada acreditados en instalaciones radiactivas y de Radiodiagnóstico
D14 | Sesiones de Formación continuada en instalaciones radiactivas y de Radiodiagnóstico impartidas
D15 | Cursos anuales en los que participa
Participación en Comisiones clínicas
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
D16 | Comisiones en las que participa
Resumen de resultados para el área de Docencia
|  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Tiempo anual en horas
Número de profesionales
Con factor de Productividad, Coordinación y Gestión
Área de Investigación
Participación en proyectos de investigación
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
I1 | Proyectos elaborados / diseñados anualmente
I2 | Proyectos en los que participa
Participación en ensayos clínicos
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
I3 | Proyectos elaborados / diseñados anualmente
I4 | Proyectos en los que participa
Comunicaciones a congresos y artículos científicos
Ítem |  | Número de… | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) | Observaciones del usuario
I5 | Comunicaciones a congresos elaborados y enviados anualmente
I6 | Artículos científicos elaborados y enviados anualmente
Resumen de resultados para el área de Investigación
|  |  | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Tiempo anual en horas
Número de profesionales
Con factor de Productividad, Coordinación y Gestión

## Comentarios ítems
Área de RX (Radiología)
Control de calidad de los equipos (pruebas de constancia)
Ítem | Tipo de Equipo | Comentarios
RX1 | Mamógrafo
RX2 | Mamógrafo 3D (Tomosíntesis)
RX3 | CT
RX4 | CT Espectral
RX5 | Arco Quirúrgico en C
RX6 | Arco Quirúrgico Intervencionismo
RX7 | Telemando
RX8 | Convencional | Los ítems desde RX1 a RX15 incluyen
RX9 | Portátil | Número de equipos de cada tipo a los que se les realizan pruebas de CC.
RX10 | Dental Intraoral | El tiempo dedicada a esta tarea incluye la realización de las pruebas de CC, análisis de los resultados y generación del informe.
RX11 | Dental Panorámico
RX12 | Dental CBCT
RX13 | Equipo de Litotricia-Endourología
RX14 | Osteodensitómetro
RX15 | Mesa prono Mamografía
RX16 | Número total de equipos introducidos | Número total de equipos de RX a los que se les realiza las pruebas de Control de Calidad. Incluye los equipos de dentro y de fuera del hospital. No están incluidos los monitores. El usuario no tiene que introducir ningún valor aquí, este se rellena automáticamente a partir de los datos introducidos.
RX17 | Número total de equipos fuera del hospital | El número total de equipos a los que se les realizan las pruebas de CC que están fuera del hospital. A partir de este número se estima un tiempo asociado al desplazamiento. No están incluidos los monitores
RX18 | Monitores | Número de monitores a los que se les realizan pruebas de CC
Aceptación de equipos y establecimiento del estado de referencia
Ítem | Tipo de Equipo | Comentarios
RX19 | Mamógrafo
RX20 | Mamógrafo 3D (Tomosíntesis)
RX21 | CT
RX22 | CT Espectral
RX23 | Arco Quirúrgico en C
RX24 | Arco Quirúrgico Intervencionismo | Los ítems desde RX19 a RX34 incluyen
RX25 | Telemando | Una estimación del número de equipos de cada tipo que se aceptan anualmente.
RX26 | Convencional | El tiempo dedicado a esta tarea incluye, recopilación de la documentación del equipo,
RX27 | Portátil | realización de las pruebas de aceptación,
RX28 | Dental Intraoral | establecimiento del estado de referencia inicial,
RX29 | Dental Panorámico | y elaboración del informe correspondiente.
RX30 | Dental CBCT
RX31 | Monitores
RX32 | Equipo de Litotricia-Endourología
RX33 | Osteodensitómetro
RX34 | Mesa prono Mamografía
Gestión y PR asociada a RX
Ítem | Tarea | Comentarios
RX35 | Dispone de Software de Gestión de Dosis? | El usuario podrá elegir Sí o No según el caso. Si elige Sí, se le asignara un tiempo de dedicación anual asociado a la gestión y/o administración del programa de gestión de dosis en RX
RX36 | Participa en la Gestión de las averías de los equipos de RX? | El usuario podrá elegir Sí o No según el caso. Si elige Sí, aplicará el ítem RX37, estimación del % de equipos que sufren averías.
RX37 | Estimación del % de equipos que sufren averías (%) | El % por ciento seleccionado se aplicará sobre el número total de equipos de RX (ítem RX16). El tiempo asociado a esta tarea incluye la gestión de las averías y la verificación tras la reparación.
RX38 | Participa en la Comisión de Garantía de Calidad en RX? | El usuario podrá elegir Sí o No según el caso. Si elige Sí, aplicará a esta tarea el tiempo anual dedicado a la Comisión de GC en RX
RX39 | Cuantas Altas de equipos nuevos realiza al año? | Estimación del número anual de equipos de RX que se dan de alta.
RX40 | Cuantas Bajas de equipos realiza al año? | Estimación del número anual de equipos de RX que se dan de baja.
RX41 | Cuantas estimaciones de dosis a paciente realiza al año? | Estimación del número anual de estimaciones de dosis a pacientes sometidos a exploraciones de RX.
RX42 | Tiempo asociado a tareas propias del Servicio/Unidad | El usuario no tiene que introducir ningún valor, éste se introduce automáticamente. Este ítem contiene el tiempo anual asociado a las tareas propias de la Unidad que tiene que llevar a cabo de forma obligatoria en el área de RX. A saber, estimación de DRLs, informe anual al CSN, etc.
Área de Radioterapia
Planificación de tratamientos en radioterapia externa
Ítem | Tipo de técnica | Comentarios
RT1 | Ortvoltaje | Número anual de tratamientos con esta técnica, incluye tiempo que se tarda en planificar el tratamiento y en realizar las labores necesarias de gestión hasta la aprobación final del médico, incluyendo las verificaciones pre-tratamiento, cálculo redundante de UM, etc., pero exceptuando la verificación del tratamiento.
RT2 | 3D | Igual que RT1
RT3 | IMRT/VMAT | Igual que RT1
RT4 | SBRT/SRS / planes 4D | Igual que RT1
RT5 | TBI | Igual que RT1
RT6 | TSI | Igual que RT1
RT7 | Molde personalizado electrones | Tiempo necesario para su elaboración
RT8 | Elaboración de otros accesorios | Tiempo necesario para la elaboración de accesorios, como por ejemplo los bolus.
Simulación
Ítem
RT9 | Asesoramiento para establecer protocolos de simulación | Tiempo fijo establecido para asesoramiento en el área de simulación
Verificación y tratamiento en radioterapia externa
Ítem | Tipo de tarea | Comentarios
RT10 | Asesoramiento en el posicionamiento diario y otros aspectos técnicos en las unidades | Contabiliza los tratamientos en donde es necesario la presencia del radiofísico durante algún momento del tratamiento.
RT11 | Dosimetría in-vivo | Incluye todo el tiempo dedicado ya sea con detectores puntuales, cámaras de transmisión o dosimetría de tránsito, tanto para la medida en el caso de participar directamente, como para el análisis de los resultados. Indicar el tipo de dosimetría in-vivo realizada.
RT12 | Adaptación off-line del tratamiento | Hace referencia al tiempo global extraordinario para adaptar un tratamiento off-line.
Control de calidad en radioterapia externa
Ítem | Tipo de equipo | Comentarios
RT13 | Acelerador monoenergético (se asume sistema de IGRT) | Número de unidades monoenergéticas, incluyendo Tomoterapia
RT14 | Acelerador multienergético (se asume sistema de IGRT) | Número de unidades multienergéticas.
RT15 | Número total de energías de todos los aceleradores multienergéticos | Número total de energías de todos los aceleradores multienergéticos. Cada energía aumenta un 10% el tiempo de dedicación del tiempo de control de calidad.
RT16 | Otras unidades de tratamiento: Cyberknife | Número de unidades de Cyberknife
RT17 | Otras unidades de tratamiento: Gammaknife | Número de unidades de Gammaknife
RT18 | Sistema de SGRT | Número de sistemas de SGRT incluyendo los de los equipos de simulación
RT19 | TC Simulación | Número de TC de simulación
RT20 | Equipo Ortovoltaje | Número de equipos de equipos de ortovoltaje
RT21 | TPS | Número de sistemas de planificación de tratamiento de radioterapia externa
RT22 | Equipamiento de medida | Incluye todo el equipamiento de radioterapia externa de forma genérica
RT23 | Gestión de la red de registro y verificación | Indicar el número total de redes de radioterapia externa
Planificación de tratamientos en braquiterapia
Ítem | Tipo de técnica | Comentarios
RT24 | Cálculo manual o 2D | Número anual de tratamientos con esta técnica, incluye tiempo que se tarda en planificar el tratamiento y en realizar las labores necesarias de gestión hasta la aprobación final del médico, incluyendo las verificaciones pre-tratamiento, cálculo redundante de tiempos, etc.
RT25 | 3D y on-line | Igual que ítem RT24
RT26 | Próstata con semillas | Igual que ítem RT24
RT27 | Oftálmica | Igual que ítem RT24
Tratamiento en braquiterapia
Ítem | Tipo de tarea | Comentarios
RT28 | Asesoramiento durante el tratamiento | Contabiliza los tratamientos en donde es necesario la presencia del radiofísico durante algún momento del tratamiento.
Control de calidad en braquiterapia
Ítem | Tipo de equipo | Comentarios
RT29 | Equipo de LDR | Número de equipos de LDR
RT30 | Equipo de PDR o HDR | Número de equipos de PDR o HDR
RT31 | Equipo de braquiterapia electrónica | Número de equipos de Braquiterapia Electrónica, no incluir si es el mismo que para braquiterapia intraoperatoria
RT32 | Fuentes | Número total de fuentes de tratamiento
RT33 | Aplicadores | Número total de aplicadores (un aplicador y sus distintas combinaciones cuenta como un único aplicador)
RT34 | TPS | Número de sistemas de planificación de tratamiento de braquiterapia
RT35 | Equipamiento de medida | Incluye todo el equipamiento de braquiterapia de forma genérica
RT36 | Gestión de la red de registro y verificación | Indicar el número total de redes de braquiterapia
Tratamiento en intraoperatoria
Ítem | Tipo de tarea | Comentarios
RT37 | Planificación y administración | Incluir el número total de tratamientos, se considera el tiempo total dedicado
Control de calidad en intraoperatoria
Ítem | Tipo de equipo | Comentarios
RT38 | Equipo | Número de equipos de radioterapia intraoperatoria de kV
RT39 | Aplicadores | Incluye todos los aplicadores de forma genérica
Registro de intervenciones en equipos y fuentes
Ítem | Tipo de equipo | Comentarios
RT40 | Cualquier tipo de equipo de terapia, simulación, de medida, fuentes, red o TPS | Incluye el tiempo de dedicación en una intervención por parte del proveedor de mantenimiento (servicio técnico), desde la comunicación con el mismo hasta el registro final.
Garantía de calidad
Ítem |  | Comentarios
RT41 | Garantía de Calidad | Estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica
Implantación de nuevos equipamientos y técnicas
Ítem |  | Comentarios
RT42 | Porcentaje de dedicación a la implantación de nuevas técnicas, tecnologías, etc. | Se introduce el porcentaje de tiempo anual equivalente de un radiofísico para la realización de estas tareas, como pueden ser comisionar un nuevo equipo, poner en marcha SGRT, implantar una nueva técnica de braquiterapia, etc.
Área de Medicina Nuclear
Gammacámara SPECT/CT
Ítem |  | Comentarios
MN1 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de gammacámaras SPECT/CT en el servicio de medicina nuclear
MN2 | Número de radionucleidos para cuantificación | Número de radionucleidos para los cuales se cuantifica en las imágenes planares y SPECT/CT
MN3 | Número de protocolos de imagen | Número de diferentes exploraciones que se realzan en las gammacámaras SPECT/CT
MN4 | Número total de incidencias sin servicio técnico/año | Número de incidencias que se resuelven sin llamar al servicio técnico pero con intervención de Radiofísica por año en cada equipo SPECT/CT
MN5 | Número total de ensayos clínicos o acreditaciones/año | Número de ensayos clínicos o de acreditaciones que se realizan por año en cada equipo SPECT/CT
PET/CT
Ítem |  | Comentarios
MN6 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de equipos PET/CT en el servicio de medicina nuclear
MN7 | Número de radionucleidos para cuantificación | Número de radionucleidos para los cuales se cuantifica en las imágenes PET/CT
MN8 | Número de protocolos de imagen | Número de diferentes exploraciones que se realzan en los equipos PET/CT
MN9 | Número total de incidencias sin servicio técnico/año | Número de incidencias que se resuelven sin llamar al servicio técnico pero con intervención de Radiofísica por año en cada equipo PET/CT
MN10 | Número total de ensayos clínicos o acreditaciones/año | Número de ensayos clínicos o de acreditaciones que se realizan por año en cada equipo PET/CT
Activímetro
Ítem |  | Comentarios
MN11 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de activímetros en el servicio de medicina nuclear
MN12 | Número de radionucleidos nuevos para cuantificación | Número de radionucleidos para los cuales se calibra el activímetro por año
Contador gamma
Ítem |  | Comentarios
MN13 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de contadores gamma en el servicio de medicina nuclear
MN14 | Número de radionucleidos nuevos para cuantificación | Número de radionucleidos para los cuales se calibra el contador gamma por año
Sonda de captación tiroidea
Ítem |  | Comentarios
MN15 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de sondas de captación tiroidea en el servicio de medicina nuclear
MN16 | Asistencia clínica (cirugía o TNF) | Número de asistencias clínicas (cirugía o factor de necrosis tumoral) que se realizan por año con la sonda de captación tiroidea
Sonda intraoperatoria
Ítem |  | Comentarios
MN17 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de sondas intraoperatorias en el servicio de medicina nuclear
Minigammacámara
Ítem |  | Comentarios
MN18 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de minigammacámaras en el servicio de medicina nuclear
MN19 | Número de radionucleidos para cuantificación | Número de radionucleidos para los cuales se cuantifica en las imágenes de la minigammacámara
MN20 | Asistencia clínica (cirugía o TNF) | Número de asistencias clínicas (cirugía o factor de necrosis tumoral) que se realizan por año con la minigammacámara
Equipo preparación dosis PET
Ítem |  | Comentarios
MN21 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de equipos de preparación de dosis en el servicio de medicina nuclear
Planificador dosimetría terapia metabólica
Ítem |  | Comentarios
MN22 | Nº total de equipos en el hospital | Número total de programas de cálculo de dosimetría en el servicio de medicina nuclear o de radiofísica
Intervenciones en equipos
Ítem |  | Comentarios
MN23 | Intervenciones en PET | Número de incidencias para las que se necesita llamar al servicio técnico por año en cada equipo PET/CT
MN24 | Intervenciones en SPECT | Número de incidencias para las que se necesita llamar al servicio técnico por año en cada equipo SPECT/CT
Aceptaciones de nuevos equipos
Ítem |  | Comentarios
MN25 | Aceptaciones | Número de aceptaciones de equipos en el servicio de medicina nuclear que se realizan por año
Fuentes encapsuladas de uso en medicina nuclear
Ítem |  | Comentarios
MN26 | Nº fuentes encapsuladas | Número de fuentes encapsuladas que hay en el servicio de medicina nuclear
Dosimetría en terapia metabólica
Ítem |  | Comentarios
MN27 | [177Lu]Lu-DOTA-TATE | Número de terapias con [177Lu]Lu-DOTA-TATE para las cuales se realiza dosimetría por año
MN28 | [177Lu]Lu-PSMA | Número de terapias con [177Lu]Lu-PSMA para las cuales se realiza dosimetría por año
MN29 | [131I]I-mIBG | Número de terapias con [131I]I-mIBG para las cuales se realiza dosimetría por año
MN30 | Na[131I]I Hipertiroidismo | Número de terapias con Na[131I]I Hipertiroidismo para las cuales se realiza dosimetría por año
MN31 | Na[131I]I Cáncer de tiroides | Número de terapias con Na[131I]I Cáncer de tiroides para las cuales se realiza dosimetría por año
MN32 | [223Ra]Ra-Cl2 | Número de terapias con [223Ra]Ra-Cl2 para las cuales se realiza dosimetría por año
MN33 | Microesferas 90Y | Número de terapias con Microesferas 90Y para las cuales se realiza dosimetría por año
MN34 | Otros tratamientos (e.g. radiosinoviortesis) | Número de terapias distintas a las anteriores (MN27 al MN33) las cuales se realiza dosimetría por año
Estimaciones de dosis a embarazadas
Ítem |  | Comentarios
MN28 | Nº estimaciones por año | Número de estimaciones dosimétricas que se realizan por año en exploraciones de pacientes embarazadas
Protección radiológica en medicina nuclear
Ítem |  | Comentarios
MN29 | Normas de P.R. a pacientes de [177Lu]Lu-DOTA-TATE | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN30 | Normas de P.R. a pacientes de [177Lu]Lu-PSMA | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN31 | Normas de P.R. a pacientes de [131I]I-mIBG | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN32 | Normas de P.R. a pacientes de Na[131I]I Hipertiroidismo | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN33 | Normas de P.R. a pacientes de Na[131I]I Cáncer de tiroides | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN34 | Normas de P.R. a pacientes de [223Ra]Ra-Cl2 | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN35 | Normas de P.R. a pacientes de Microesferas 90Y o 166Ho | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN36 | Normas de P.R. a pacientes en otros tratamientos | Número de terapias para las cuales se dan instrucciones de protección radiológica a los pacientes por año
MN37 | Vigilancia radiológica habitaciones terapia metabólica | Corresponde a la estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica que se determina en base al número de tratamientos
MN38 | Vigilancia radiológica diagnóstico PET | Corresponde a la estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica que se determina en base al número de tratamientos
MN39 | Vigilancia radiológica diagnóstico (resto instalaciones) | Corresponde a la estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica que se determina en base al número de tratamientos
MN40 | Gestión residuos radiactivos habitaciones terapia metabólica | Corresponde a la estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica que se determina en base al número de tratamientos
MN41 | Gestión residuos radiactivos diagnóstico PET | Corresponde a la estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica que se determina en base al número de tratamientos
MN42 | Gestión residuos radiactivos diagnóstico (resto instalaciones) | Corresponde a la estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica que se determina en base al número de tratamientos
Implantación de nuevos equipamientos y técnicas
Ítem |  | Comentarios
MN43 | Porcentaje de dedicación a implantación de nuevas técnicas, tecnologías, protocolos, etc. | Se introduce el porcentaje de tiempo anual equivalente de un radiofísico para la realización de tareas, como pueden ser poner en marcha nuevas técnicas, elaboración de nuevos protocolos, etc.
Garantía de calidad
Ítem |  | Comentarios
MN44 | Comisión garantía de calidad, auditorías, elaboración de informes, tratamiento de no conformidades | Estimación de las horas dedicadas anuales de forma genérica
Área de Protección Radiológica
Detectores y equipos de medida
Ítem |  | Comentarios
PR1 | Detectores de radiación | Número de detectores de radiación bajo control del SRFyPR
PR2 | Detectores de contaminación | Número de detectores de contaminación bajo control del SRFyPR
PR3 | Monitores de radiación ambiental | Número de monitores de radiación ambiental bajo control del SRFyPR
PR4 | Detectores pies y manos | Número de detectores de pies y manos bajo control del SRFyPR
PR5 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad | Se estiman los tiempos de las tareas de inventario (revisión promedio cada 5 años), elaboración de programa de calibración (cada 10 años) y revisión programa de calibración para el conjunto de detectores (anual)
Fuentes (no se incluyen las de uso específico en MN)
Ítem |  | Comentarios
PR6 | Número total de fuentes | Número de fuentes bajo control del SRFyPR (se excluyen las específicas utilizadas en Medicina Nuclear)
PR7 | Número de fuentes de alta actividad | Número de fuentes de alta actividad en instalaciones radiactivas dependientes del SRFyPR
PR8 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad | Se estiman los tiempos asociados al inventario, gestión y retirada de fuentes usadas e intervenciones en fuentes por parte del Servicio Técnico
Número de instalaciones dependientes del Servicio de Protección Radiológica
Ítem | Tipo de Instalación | Comentarios
PR9 | Instalaciones radiactivas | Número de instalaciones radiactivas bajo control del SRFyPR
PR10 | Instalaciones radiactivas con radionúclidos no encapsulados | Número de instalaciones radiactivas bajo control del SRFyPR que utilizan fuentes no encapsuladas
PR11 | Instalaciones de radiodiagnóstico | Número de instalaciones de radiodiagnóstico bajo control del SRFyPR
PR12 | Instalaciones fuera del hospital | Número de instalaciones (radiactivas y de radiodiagnóstico) externas al hospital en el que se ubica el SRFyPR
PR13 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad | Se estima el tiempo asociado a la gestión de las instalaciones radiactivas (elaboración de informes anuales, atención a inspecciones del CSN)
Datos del personal expuesto a radiaciones y con licencia de instalaciones radiactivas
Ítem |  | Comentarios
PR14 | Personal clasificado Categoría A | Número de profesionales clasificados como de Categoría A
PR15 | Personal clasificado Categoría B | Número de profesionales clasificados como de Categoría B
PR16 | Licencias de supervisor activas | Número de licencias de supervisor de instalaciones radiactivas activas
PR17 | Licencias de operador activas | Número de licencias de operador de instalaciones radiactivas activas
PR18 | Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad | Se estiman los tiempos asociados a la gestión de la dosimetría del personal profesionalmente expuesto y a la gestión de las licencias activas.
Área de Docencia
Formación especializada
Ítem |  | Comentarios
D1 | Residentes | Número de residentes de la especialidad de Radiofísica Hospitalaria
D2 | Cursos de PR general para residentes | Número de cursos de PR generales para residentes de otras especialidades organizados anualmente
D3 | Cursos de operadores y supervisores de instalaciones radiactivas | Número de cursos de supervisores y operadores de instalaciones radiactivas organizados anualmente
D4 | Cursos de operadores y directores de radiodiagnóstico | Número de cursos de operadores y directores de instalaciones de radiodiagnóstico organizados anualmente
D5 | Cursos de segundo nivel en Radiodiagnóstico | Número de cursos de radiodiagnóstico de 2º nivel organizados anualmente
D6 | Residentes externos | Número de residentes de la especialidad de Radiofísica Hospitalaria que realizan rotaciones externas en el hospital anualmente
D7 | Residentes de otras especialidades | Número de residentes de otras especialidades que rotan por el Servicio de RFyPR anualmente
Formación especializada
Ítem |  | Comentarios
D8 | Prácticas de ciclos formativos en los que participa | Número de ciclos formativos cuyos alumnos realizan prácticas en el hospital en cuya formación se participa anualmente
D9 | Prácticas de titulaciones de Ciencias de la Salud en las que participa | Número de prácticas de titulaciones en Ciencias de la Salud en las que se participa anualmente
Formación especializada
Ítem |  | Comentarios
D10 | Programas de formación continuada de Radiofísica acreditados anualmente | Número de programas de sesiones de formación continuada acreditada que se realizan anualmente
D11 | Sesiones clínicas anuales de Radiofísica en las que participa/imparte | Número de sesiones clínicas en las que se participa o imparte anualmente por parte del SRFyPR
D12 | Sesiones de formación continuada de técnicos expertos en Protección Radiológica | Número de sesiones clínicas en las que participa o imparten los técnicos expertos en Protección Radiológica
D13 | Programas de formación continuada acreditados en instalaciones radiactivas y de Radiodiagnóstico | Número de programas de sesiones de formación continuada en instalaciones radiactivas organizadas anualmente
D14 | Sesiones de Formación continuada en instalaciones radiactivas y de Radiodiagnóstico impartidas | Número de sesiones de formación continuadas impartidas a personal de instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico
D15 | Cursos anuales en los que participa | Número de cursos anuales en los que participa algún personal del SRFyPR
Participación en Comisiones clínicas
Ítem |  | Comentarios
D16 | Comisiones en las que participa | Número de comisiones hospitalarias en las que participa el personal del SRFyPR
Área de Investigación
Participación en proyectos de investigación
Ítem |  | Comentarios
I1 | Proyectos elaborados / diseñados anualmente | Número medio de proyectos de investigación elaborados/diseñados anualmente
I2 | Proyectos en los que participa | Número de proyectos investigación en los que participa personal del SRFyPR anualmente
Participación en ensayos clínicos
Ítem |  | Comentarios
I3 | Proyectos elaborados / diseñados anualmente | Número medio de ensayos elaborados/diseñados anualmente
I4 | Proyectos en los que participa | Número de ensayos en los que participa personal del SRFyPR anualmente
Comunicaciones a congresos y artículos científicos
Ítem |  | Comentarios
I5 | Comunicaciones a congresos elaborados y enviados anualmente | Número medio de comunicaciones a congresos enviados anualmente
I6 | Artículos científicos elaborados y enviados anualmente | Número medio de artículos elaborados y enviados anualmente

## Tablas-Tiempos
Área de RX (Radiología)
Control de calidad de los equipos (pruebas de constancia) |  |  |  |  | Porcentaje
Tiempo anual en horas dedicado a esta tarea
Tipo de Equipo | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) |  | 100
Mamógrafo | 9.9 | 3.8 | 0.125 | SÍ | 95
Mamógrafo 3D (Tomosíntesis) | 11 | 6.3 | 0.125 | NO | 90
CT | 7.1 | 3.6 | 0.2 |  | 85
CT Espectral | 10 | 7 | 0.2 |  | 80
Arco Quirúrgico en C | 5.1 | 2.9 | 0.2 |  | 75
Arco Quirúrgico Intervencionismo | 7 | 3.7 | 0.2 |  | 70
Telemando | 7.5 | 3.4 | 0.2 |  | 65
Convencional | 6.8 | 3.1 | 0.2 |  | 60
Portátil | 4.3 | 2 | 0.2 |  | 55
Dental Intraoral | 2.5 | 1.1 | 0 |  | 50
Dental Panorámico | 3.4 | 1.8 | 0.2 |  | 45
Dental CBCT | 4.4 | 2.8 | 0.2 |  | 40
Monitores | 1.1 | 0 | 0 |  | 35
Equipo de Litotricia-Endourología | 5.3 | 2.9 | 0.2 |  | 30
Osteodensitómetro | 2 | 0.8 | 0 |  | 25
Mesa prono Mamografía | 3.5 | 2 | 0 |  | 20
15
Aceptación de equipos y establecimiento del estado de referencia |  |  |  |  | 10
| Tiempo anual en horas dedicado a esta tarea |  |  |  | 5
Tipo de Equipo | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD) |  | 0
Mamógrafo | 20.6 | 1.1 | 0
Mamógrafo 3D (Tomosíntesis) | 25.4 | 2.8 | 0
CT | 18 | 1.8 | 0
CT Espectral | 24.5 | 2.2 | 0
Arco Quirúrgico en C | 13.8 | 0.9 | 0
Arco Quirúrgico Intervencionismo | 17 | 1.1 | 0
Telemando | 17.1 | 2.1 | 0
Convencional | 16.1 | 1.5 | 0
Portátil | 12 | 1 | 0
Dental Intraoral | 7.3 | 1.3 | 0
Dental Panorámico | 8.7 | 1.1 | 0
Dental CBCT | 9.7 | 2.1 | 0
Monitores | 2.1 | 0.5 | 0
Equipo de Litotricia-Endourología | 14.8 | 1.9 | 0
Osteodensitómetro | 5.5 | 1.5 | 0
Mesa prono Mamografía | 9 | 4 | 0
Gestión y PR asociada a RX
Tiempo anual en horas dedicado a esta tarea
Tarea | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Gestión/administración del Software de Gestión de dosis | 162 | 27 | 0
Resolución de alertas del Software de Gestión | 0.5 | 0 | 0
Evaluación de DRLs | 76 | 12.1 | 2.1
Evaluación Dosis a Paciente | 2.16 | 0 | 0.02
Informe anual CSN | 16.6 | 0.5 | 4.5
Alta de equipos (Industria) | 6.5 | 0 | 1.07
Baja de equipos (Industria) | 2.19 | 0 | 0.74
Diseño de sala – cálculo de blindajes | 10.2 | 0 | 0
Comisión GC en RX | 61.3 | 20.3 | 9
Gestión de averías | 33 | 8 | 2
Verificación tras avería | 3.6 | 1.4 | 0.2
Coordinación con RX | 28.2 | 6.2 | 0
Organización Laboral | 17.5 | 7 | 11
Reuniones específicas | 25.5 | 18.8 | 1.5
Asesoramiento Técnico | 37.8 | 0 | 0
Tiempo asociado a tareas propias del Servicio/Unidad | 201.6 | 44.6 | 19.1
Área de Radioterapia
Planificación de tratamientos en radioterapia externa
Tiempo por tratamiento en horas
Tipo de técnica | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Ortvoltaje | 0.86 | 0.97 | 0.25
3D | 1.8 | 2.98 | 0.25
IMRT/VMAT | 3.73 | 4.15 | 0.25
SBRT/SRS / planes 4D | 4.46 | 2.55 | 0.25
TBI | 7.57 | 7.82 | 0.25
TSI | 6.97 | 6.62 | 0.25
Molde personalizado electrones | 0.25 | 1.25
Elaboración de otros accesorios | 0.42
Simulación
Tiempo anual fijo en horas
Asesoramiento para establecer protocolos de simulación | 16 | 20
Verificación y tratamiento en radioterapia externa
Tiempo por tratamiento en horas
Tipo de tarea | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Asesoramiento en el posicionamiento diario y otros aspectos técnicos en las unidades | 0.23 | 0.25
Dosimetría in-vivo | 0.56 | 1.29
Adaptación off-line del tratamiento | 1.08 | 1.38
Control de calidad en radioterapia externa
Tiempo por equipo en horas
Tipo de equipo | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Acelerador monoenergético (se asume sistema de IGRT) | 185.835 | 185.785
Acelerador multienergético (se asume sistema de IGRT) | 185.835 | 185.785
Número total de energías de todos los aceleradores multienergéticos | 18.5835 | 18.5785
Otras unidades de tratamiento: Cyberknife | 126.5 | 126.5
Otras unidades de tratamiento: Gammaknife | 79.5
Sistema de SGRT | 45
TC Simulación | 79.5 | 126.31
PET-CT
US
RM
Equipo Ortovoltaje | 69.63 | 64.83
TPS | 37.5
Equipamiento de medida | 54.45
Gestión de la red de registro y verificación | 22.5
Planificación de tratamientos en braquiterapia
Tiempo por tratamiento en horas
Tipo de técnica | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Cálculo manual o 2D | 0.3
3D y on-line | 1.144
Próstata con semillas | 5.87
Oftálmica | 2
Tratamiento en braquiterapia
Tiempo por tratamiento en horas
Tipo de tarea | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Asesoramiento durante el tratamiento | 1.17
Control de calidad en braquiterapia
Tiempo por equipo en horas
Tipo de equipo | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Equipo de LDR | 3
Equipo de PDR o HDR | 67
Equipo de braquiterapia electrónica | 13.025
Fuentes | 1
Aplicadores | 18
TPS | 25
Equipamiento de medida | 4.5
Gestión de la red de registro y verificación | 7
Tratamiento en intraoperatoria
Tiempo por tratamiento en horas
Tipo de tarea | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Planificación y administración | 1.76
Control de calidad en intraoperatoria
Tiempo por equipo en horas
Tipo de equipo | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Equipo | 13.03
Aplicadores | 9.75
Registro de intervenciones en equipos y fuentes
Tiempo por intervención en horas
Tipo de equipo | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Cualquier tipo de equipo de terapia, simulación, de medida, fuentes, red o TPS | 1
Garantía de calidad
Tiempo anual fijo en horas
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
| 196.65 | 36
Área de Medicina Nuclear
Gammacámara SPECT/CT
Tiempo anual en horas
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 224.4 | 177 | 12
Número de radionucleidos para cuantificación | 77.1429 | 24 | 0
Número de protocolos de imagen | 3.625 | 1 | 0
Número de incidencias sin servicio técnico/año | 2.0625 | 3 | 0
Número de ensayos clínicos o acreditaciones/año | 5.8889 | 5 | 0
PET/CT
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 75 | 74.4 | 12
Número de radionucleidos para cuantificación | 38.25 | 21 | 12
Número de protocolos de imagen | 3.75 | 0 | 0
Número de incidencias sin servicio técnico/año | 1.3571 | 3 | 0
Número de ensayos clínicos o acreditaciones/año | 4.125 | 1.5 | 0
Activímetro
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 27.6 | 82.5 | 12
Número de radionucleidos nuevos para cuantificación | 3 | 2 | 0
Contador gamma
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 29 | 32 | 0
Número de radionucleidos nuevos para cuantificación | 4.3333 | 2 | 0
Sonda de captación tiroidea
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 45 | 24 | 0
Asistencia clínica (cirugía o TNF) | 72 | 0 | 0
Sonda intraoperatoria
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 45 | 44 | 12
Minigammacámara
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 36 | 60 | 0
Número de radionucleidos para cuantificación | 24 | 24 | 0
Asistencia clínica (cirugía o TNF) | 4 | 15 | 0
Equipo preparación dosis PET
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 15.5 | 0 | 0
Planificador dosimetría terapia metabólica
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº total de equipos en el hospital | 19.375 | 0 | 0
Intervenciones en equipos
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Intervenciones en SPECT y PET | 1.9389 | 0.75 | 0.5
Aceptaciones de nuevos equipos
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Aceptaciones | 21.4667 | 11.5217 | 1.3
Fuentes encapsuladas de uso en medicina nuclear
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº fuentes | 10.1595 | 8.2083 | 2
Dosimetría en terapia metabólica
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
[177Lu]Lu-DOTA-TATE | 5.3393 | 1.9167 | 0
[177Lu]Lu-PSMA | 4.5625 | 0.5 | 0
[131I]I-mIBG | 5.3393 | 1.9167 | 0
Na[131I]I Hipertiroidismo | 1.25 | 1 | 1
Na[131I]I Cáncer de tiroides | 1.5625 | 1 | 1
[223Ra]Ra-Cl2 | 2.4167 | 0 | 0
Microesferas 90Y | 8.2 | 0.5 | 0
Otros tratamientos (e.g. radiosinoviortesis) | 0.25 | 0 | 0
Estimaciones de dosis a embarazadas
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Nº estimaciones por año | 1.9 | 3 | 0.5
Protección radiológica en medicina nuclear
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Normas de protección radiológica a pacientes terapia metabólica | 1.3125 | 1 | 0
Vigilancia radiológica habitaciones terapia metabólica | 0.74286 | 1.25 | 0
Vigilancia radiológica diagnóstico PET | 26 | 0 | 0
Vigilancia radiológica diagnóstico (resto instalaciones) | 26 | 0 | 0
Gestión residuos radiactivos habitaciones terapia metabólica | 0.94 | 2.9167 | 1
Gestión residuos radiactivos diagnóstico PET | 15.84 | 72 | 1.2
Gestión residuos radiactivos diagnóstico (resto instalaciones) | 30.75 | 100.5 | 12
Garantía de calidad
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Comisión garantía de calidad, auditorías, elaboración de informes, tratamiento de no conformidades | 180.4929 | 168 | 12
Área de Protección Radiológica
Detectores y equipos de medida
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Elaboración de inventario | 11.6667 | 12 | 7.5
Revisión / modificación del inventario | 3.3333 | 2 | 5.25
Programa de calibración (elaboración) | 14.8333 | 10 | 10
Programa de calibración (Revisión) | 7 | 8.5 | 1.25
Calibración: Gestión con laboratorio de Metrología | 8.5 | 7.5 | 3
Calibración: Gestión de presupuesto con compras | 7.0833 | 0 | 0.83333
Calibración: Envío, recepción y registro | 6.5 | 8.6667 | 4.9
Intercomparación de detectores/sondas de radiación (verificación de estabilidad) | 7.0714 | 12.25 | 1.25
Verificación de detectores de contaminación | 19.7143 | 81.9375 | 1.25
Elaboración de especificaciones técnicas para adquisición de equipos detectores de radiación | 8.7857 | 0 | 0.5
Realización del Informe y análisis de resultados | 6.2143 | 0.5 | 1.25
Fuentes (no se incluyen las de uso específico en MN)
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Elaboración de especificaciones técnicas de compra | 6.4286 | 0 | 5.5
Inventario | 7.4167 | 15 | 5.25
Recepción y registro | 8.3333 | 4.6667 | 10
Verificación mensual de fuente de alta actividad | 2.8 | 1.25 | 2
Gestión y retirada de fuentes usadas | 15.0694 | 5.3333 | 3.75
Registro de intervenciones en equipos y fuentes por parte del Servicio Técnico | 16.5 | 0.25 | 0.75
Número de instalaciones dependientes del Servicio de Protección Radiológica
Tipo de Instalación | Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Instalaciones radiactivas (RT) | 213.2 | 323.9667 | 80.0111
Instalaciones radiactivas con radionúclidos no encapsulados (MN) | 217.8667 | 327.4667 | 80.0111
Vigilancia y gestión de residuos radiactivos (diferentes a los generados en MN) | 234.7222 | 83 | 96
Instalaciones de radiodiagnóstico | 97.3667 | 25 | 46.1667
Instalaciones fuera del hospital
Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad | 342.9901 | 67.5833 | 79.4333
Datos del personal expuesto a radiaciones y con licencia de instalaciones radiactivas
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Personal clasificado Categoría A | 1.1071 | 0 | 0.685
Personal clasificado Categoría B | 1.1071 | 0 | 0.685
Licencias de supervisor activas | 2.4333 | 1 | 1.9857
Licencias de operador activas | 2.4333 | 1 | 1.9857
Tiempo asociado a las tareas generales propias de la Unidad | 311.3098 | 226.875 | 421.8972
Área de docencia
Formación especializada
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Residentes | 26.2 | 0 | 4
Cursos de PR general para residentes | 19 | 0 | 10
Cursos de operadores y supervisores de instalaciones radiactivas | 47.5 | 80 | 11.6667
Cursos de operadores y directores de radiodiagnóstico | 60 | 22 | 10.3333
Cursos de segundo nivel en Radiodiagnóstico | 56.6667 | 22 | 7
Residentes externos | 26 | 12.5 | 0
Residentes de otras especialidades | 42.5 | 12 | 0
Formación especializada
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Prácticas de ciclos formativos en los que participa | 27.25 | 113.3333 | 0
Prácticas de titulaciones de Ciencias de la Salud en las que participa | 41 | 0 | 0
Formación especializada
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Programas de formación continuada de Radiofísica acreditados anualmente | 17.3333 | 0 | 14
Sesiones clínicas anuales de Radiofísica en las que participa/imparte | 0.81298 | 0 | 0
Sesiones de formación continuada de técnicos expertos en Protección Radiológica | 20 | 20 | 0
Programas de formación continuada acreditados en instalaciones radiactivas y de Radiodiagnóstico | 38.3333 | 20 | 0
Sesiones de Formación continuada en instalaciones radiactivas y de Radiodiagnóstico impartidas | 13.3333 | 10 | 0
Cursos anuales en los que participa | 54.1667 | 36.6667 | 20
Participación en Comisiones clínicas
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Comisiones en las que participa | 51.6667 | 45 | 30
Área de Investigación
Participación en proyectos de investigación
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Proyectos elaborados / diseñados anualmente | 143.3333 | 0 | 0
Proyectos en los que participa | 198 | 0 | 0
Participación en ensayos clínicos
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Proyectos elaborados / diseñados anualmente | 55 | 0 | 0
Proyectos en los que participa | 21.875 | 0 | 0
Comunicaciones a congresos y artículos científicos
| Especialista en Radiofísica (RF) | Técnico Especialista (TE) | Administrativo (AD)
Comunicaciones a congresos elaborados y enviados anualmente | 40.2 | 15 | 5
Artículos científicos elaborados y enviados anualmente | 112.5 | 0 | 0

## Resumen de Datos
Hospital
Resumen de los datos introducidos
Área de RX (Radiodiagnóstico):
Nº de equipos de RX de los que dispone el hospital es de:
De los cuales, el nº de equipos fuera del hospital es de: | 0
El hospital dispone de software de Registro y Gestión de Dosis | NO
Área de Radioterapia:
El número de unidades de Radioterapia externa de los que dispone el hospital es de: | 0
El número de planificaciones tratamientos anuales de radioterapia externa que realiza es de: | 0
El número de sistemas de planificación (TPS) de radioterapia externa es de: | 0
El número de equipos de simulación de tratamientos es de: | 0
El número de equipos de braquiterapia es de: | 0
El número de planificaciones de tratamientos anuales de braquiterapia que realiza es de: | 0
El número de sistemas de planificación (TPS) de braquiterapia es de: | 0
Área de Medicina Nuclear
Nº de equipos PET-CT, SPECT-CT, Minigammacámaras: | 0
Nº de activímetros: | 0
Nº de sondas, contadores gamma: | 0
Nº anual de dosimetrías en terapia metabólica: | 0
Nº de sistemas de planificación de dosimetría interna: | 0
Área de Protección Radiológica
Nº de instalaciones dependientes del Servicio de Protección Radiológica: | 0
De los cuales, el nº de instalaciones fuera del hospital es de: | 0
Nº de trabajadores expuestos (categoría A y B) dependientes del Servicio de P.R. | 0
Nº de Licencias de Operador y Supervisor gestionadas por el Servicio de P.R. | 0
Nº de detectores (contaminación, ambientales, etc.) | 0
Área de Docencia
La Unidad tiene Residentes de la Especialidad | NO
La Unidad participa en la formación de Residentes externos o de otras especialidades: | NO
La Unidad imparte cursos de PR (operadores, supervisores, directores, etc.) | NO
La Unidad acoge a alumnos de Prácticas (ciclos formativos o ciencias de la salud) | NO
La Unidad realiza formación continuada especializada | NO
La Unidad realiza un programa de Sesiones Clínicas anual | NO
La Unidad participa en Comisiones Clínicas | NO
Área de Investigación
La Unidad participa en Proyectos de Investigación | NO
La Unidad participa en Ensayos Clínicos: | NO
La Unidad realiza Comunicaciones a Congresos: | NO
La Unidad publica Artículos de Investigación en revistas especializadas: | NO

## RESULTADOS
Hospital
Jornada Laboral Anual | 1550 | horas/año
Número de Especialistas en Radiofísica
Área de RX
Área de Radioterapia
Área de Medicina Nuclear
Área de Protección Radiológica
Área de Docencia
Área de Investigación
Número de Técnicos Especialistas
Área de RX
Área de Radioterapia
Área de Medicina Nuclear
Área de Protección Radiológica
Área de Docencia
Área de Investigación
Número de Administrativos
Área de RX
Área de Radioterapia
Área de Medicina Nuclear
Área de Protección Radiológica
Área de Docencia
Área de Investigación
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME
GENERAR INFORME